DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - MÔN SINH HỌC
 (Kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| STT | Mã thiết bị |  | Tên thiết bị | Mô tả chi tiết | Dùng cho lớp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. TRANH ẢNH (Có thể thay thế tranh bằng đĩa CD, tiêu bản, phim hoặc mô hình ) |  |  |  |  |  |  |
|  | PTSH1001 |  | Các cấp tổ chức của thế giới sự sống | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 |  |
|  | PTSH1002 |  | Cơ chế sinh tổng hợp Prôtêin và cấu trúc ARN vận chuyển | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 | Có thể thay bằng phim |
|  | PTSH1003 |  | Cấu trúc của tế bào động thực vật, thực vật, vi khuẩn | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 |  |
|  | PTSH1004 |  | Một số bào quan của tế bào nhân thực | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 |  |
|  | PTSH1005 |  | Tế bào nguyên phân, giảm phân | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 |  |
|  | PTSH1006 |  | Một số loại vi rút | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 |  |
|  | PTSH1007 |  | Vi sinh vật nhỏ | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 | Có thể thay bằng tiêu bản |
|  | PTSH1008 |  | Sự nhân lên của virus trong tế bào chủ | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 10 |  |
|  | PTSH1009 |  | Phương thức trao đổi chất khoáng của rễ trong đất – con đường vận chuyển nước, chất khoáng và chất hữu cơ. | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 11 |  |
|  | PTSH1010 |  | Cấu tạo của xi náp hóa học | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 11 |  |
|  | PTSH1011 |  | Sự tiến hóa của hệ thần kinh | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 11 |  |
|  | PTSH1012 |  | Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 11 |  |
|  | PTSH1013 |  | Các mức cấu trúc của nhiễm sắc thể | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTSH1014 |  | Nhiễm sắc thể người bình thường và bất thường | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTSH1015 |  | Các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTSH1016 |  | Giải thích cơ sở tế bào học của các quy luật di truyền | Nội dung tranh như trong SGK, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTSH1017 |  | Mối quan hệ họ hàng giữa người với một số loài vượn | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTSH1018 |  | Bằng chứng tiến hoá | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTSH1019 |  | Một số hoá thạch điển hình | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTSH1020 |  | Lưới thức ăn | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTSH1021 |  | Các hình thức chọn lọc tự nhiên | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTSH1022 |  | Sơ đồ chuyển gen | Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
|  | PTSH1023 |  | Các chu trình sinh địa hoá | Gồm 2 tờ, kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | 12 |  |
| II. MÔ HÌNH |  |  |  | Yêu cầu chung là đảm bảo an toàn, dễ dàng tháo lắp để quan sát các bộ phận của mỗi mô hình (thiết bị). |  |  |
|  | PTSH2024 |  | Mô hình cấu trúc không gian phân tử ADN | Toàn bộ mô hình có 16 cặp Nucleotit. Chiều cao mỗi chu kì khoảng 340 mm. Đường kính khoảng 200 mm. Các thành phần cấu trúc làm bằng nhựa PS – HI và nhựa PE có màu sắc phân biệt. Mô hình được gắn trên đế vững chắc. | 10 |  |
|  | PTSH2025 |  | Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong: nguyên phân, giảm phân 1, giảm phân 2 | Gồm 14 mô hình tế bào diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong: nguyên phân, giảm phân 1, giảm phân 2 gắn được trên bảng từ. Hộp đựng đầy đủ 14 mô hình, đảm bảo chắc chắn. | 10 |  |
| III. DỤNG CỤ |  |  |  |  |  |  |
|  | PTSH2026 |  | Cốc thủy tinh | Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 500 ml, độ chia nhỏ nhất 50 ml, có miệng rót. Đảm bảo độ bền cơ học. | 10 |  |
|  | PTSH2027 |  | Đèn cồn | Cao tối đa 75 mm. Thủy tinh không bọt, nắp chụp kín, pec sứ, bấc sợi cotton. Cao tối đa 75mm | 10 |  |
|  | PTSH2028 |  | Lưới thép không gỉ | Lưới bằng inox hoặc thép không gỉ, kích thước khoảng (100x10)mm, bo cạnh, chắc chắn. | 10 |  |
|  | PTSH2029 |  | Kiềng 3 chân | Bằng Inox Ф5mm, uốn tròn, đường kính 100mm, có chân cao 105 mm, chân có nút nhựa. | 10 |  |
|  | PTSH2030 |  | Cối, chày sứ | Men nhẵn, đường kính trung bình 80 mm, cao từ 50 – 70 mm, chày dài 125 mm; Ф25mm. | 10, 11 |  |
|  | PTSH2031 |  | Phễu | Thủy tinh, đường kính miệng phễu từ 80 – 90 mm, cuống phễu dài khoảng 65 mm. | 10, 11 |  |
|  | PTSH2032 |  | Kính hiển vi quang học | Hệ số phóng đại từ 100 – 1000 lần. Trên bàn kính có giá kẹp tiêu bản. | 10 |  |
|  | PTSH2033 |  | Lam kính | Loại thông dụng. | 10,11,12 |  |
|  | PTSH2034 |  | Lamen | Loại thông dụng. | 10,11,12 |  |
|  | PTSH2035 |  | Lọ thủy tinh miệng hẹp | Gồm 1 lọ màu nâu, 1 lọ màu trắng, thủy tinh trung tính trong, dung tích 100 ml, miệng hẹp nhám, có nút nhám liền ống nhỏ giọt. | 10 |  |
|  | PTSH2036 |  | Lọ thủy tinh miệng rộng | Gồm 1 lọ màu nâu, 1 lọ màu trắng, thủy tinh trung tính dung tích từ 100 – 125 ml, miệng rộng, nhám, có nút đậy kín. Gồm 2 lọ thủy tinh trung tính, dung tích từ 100ml đến 125ml, miệng rộng, nhám, có nút đậy kín. | 10 |  |
|  | PTSH2037 |  | Khay nhựa | Loại thông dụng. | 10 |  |
|  | PTSH2038 |  | Bô can | Bằng nhựa AS trong, đường kính 140 mm, cao 300 mm, nắp đậy có lỗ để đậy nút cao su. | 10 |  |
|  | PTSH2039 |  | Bình tam giác | Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100 ml, độ chia nhỏ nhất 20ml, đường kính miệng 20mm. Đảm bảo độ bền cơ học. | 10 |  |
|  | PTSH2040 |  | Đũa thủy tinh | Ф4,5 mm, dài 300mm. | 10 |  |
|  | PTSH2041 |  | Ống nghiệm | Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, Ф16 x160mm, bo miệng, đảm bảo độ bền cơ học. | 10 |  |
|  | PTSH2042 |  | Giá để ống nghiệm | Nhựa ABS hoặc bằng gỗ đảm bảo độ cứng vững, 2 tầng, 5 cọc, 5 lỗ. | 10 |  |
|  | PTSH2043 |  | Bộ đồ mổ | Gồm 1 kéo to, 1 kéo nhỏ, 1 bộ dao mổ, 1 panh, 1 dùi, 1 mũi mác (tất cả được đựng trong hộp). | 11 |  |
|  | PTSH2044 |  | Bộ đồ giâm, chiết, ghép | Gồm 1 dao cắt, 1 dao trổ, kéo cắt cành (tất cả được đựng trong hộp). | 11 |  |
|  | PTSH2045 |  | Nhiệt kế đo thân nhiệt người | Loại thông dụng. | 11 |  |
| IV. HÓA CHẤT |  |  |  |  |  |  |
|  | PTSH2046 |  | Dung dịch đỏ cacmin | Bảo quản tối đa 03 tháng trong lọ thuỷ tinh màu nâu, nút nhám. | 10 |  |
|  | PTSH2047 |  | Cồn etanol (cồn công nghiệp) | - Tất cả hóa chất được đựng trong chai nhựa hoặc chai thủy tinh có nắp đậy kín. Có tem nhãn ghi đầy đủ rõ ràng các nội dung: tên thông dụng, công thức hóa học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản an toàn (nhãn đảm bảo không bay màu, mất chữ, bám chắc trong suốt quá trình vận chuyển và sử dụng). - Các lọ đóng được đựng trong thùng (hộp) có tấm ngăn cách đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng. | 10 |  |
|  | PTSH2048 |  | Dung dịch benedic +CuSO4 |  | 10 |  |
|  | PTSH2049 |  | Natri hidroxit NaOH |  | 10, 11 |  |
|  | PTSH2050 |  | Axit Clohidric HCl |  | 10, 11 |  |
|  | PTSH2051 |  | Kali iot tua KI |  | 10 |  |
|  | PTSH2052 |  | Kali clorua KCl |  | 10 |  |
|  | PTSH2053 |  | Thuốc thử felinh |  | 10 |  |
|  | PTSH2054 |  | Kali nitrat KNO3 |  | 11 |  |
|  | PTSH2055 |  | Mangan sunfat MnSO4 |  | 11 |  |
|  | PTSH2056 |  | Canxi nitrat Ca(NO3)2 |  | 11 |  |
|  | PTSH2057 |  | Amonidihidro Photphat (NH4)H2PO4 |  | 11 |  |
|  | PTSH2058 |  | Axeton (CH3)2CO |  | 11 |  |
|  | PTSH2059 |  | Benzen C6H6 |  | 11 |  |
|  | PTSH2060 |  | Thuốc thử phenolphtalein |  |  |  |
|  | PTSH2061 |  | Dung dịch Adrenalin 1/100000 |  |  |  |
|  | PTSH2062 |  | Coban Clorua CoCl2 |  |  |  |
|  | PTSH2063 |  | Axit Sunfuric 36% H2SO4 |  | 11 |  |
|  | PTSH2064 |  | Amoniac 10% NH3 |  | 11 |  |
|  | PTSH2065 |  | Natrihidro Tactrat NaHC4H4O6 |  | 11 |  |
|  | PTSH2066 |  | Kaliferoxianua K4Fe(CN)6 |  | 11 |  |
|  | PTSH2067 |  | Amoni molipdat (NH4)2 MoO4 |  | 11 |  |
|  | PTSH2068 |  | Stronti Nitrat Sr(NO3)2 |  | 11 |  |
|  | PTSH2069 |  | Natrihidro Cacbonat NaHCO3 |  | 11 |  |
|  | PTSH2070 |  | Kalihidro Cacbonat KHCO3 |  | 11 |  |
| V. BĂNG ĐĨA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PTSH3071 | Về quá trình sao mã, giải mã, phân bào | Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video. | 12 |  |

|  | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển |
| --- | --- |